招标编号：YCXXXGZBD-2020-02

岳池县新型冠状病毒感染的肺炎

疫情防控应急设备及物资一批采购项目

招

标

文

件

岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组印制

2020年02月

## 目    录

## 第一章  投标邀请

## 第二章  投标人须知

## 第三章  投标文件格式

## 第四章  投标资格证明文件

## 第五章  招标项目技术、商务及其他要求

## 第六章  评标办法

## 第七章  合同主要条款

## 第一章  投标邀请

岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组依照《中华人民共和国政府采购法》、财政部办公厅颁发的关于疫情防控采购便利化的通知（财办库【2020】23号）、四川省财政厅关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作实行紧急采购的通知的精神，拟对岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物设备及物资一批采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 招标编号：YCXXXGZBD-2020-02

- 二、招标项目：岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物设备及物资一批采购项目

三、资金来源：财政性资金

四、招标项目简介：岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物设备及物资一批采购项目

五、采购人采购需求：

详见招标文件第五章（投标人可自行在岳池县人民医院、岳池县中医医院、岳池县疾控中心网下载附件（即招标文件）。

六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、在中国境内注册,具有采购项目需求的合法生产或销售企业。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，符合法律、法规和本采购文件规定的其他条件。

3、招标文件第四章要求的其他资格证明文件。

六、招标文件获取、报名：

凡有意参加投标者，请于 2020年  2月  1日  时00分（北京时间，下同）至2020年 2月3日17时00分，登录岳池县人民医院、岳池县中医医院、岳池县疾控中心网站投获取招标文件；报名方式：报名资料发送至邮箱910064951@qq.com 。

七、投标截止时间和开标时间：2020年 02月04日 15：00（北京时间）。

逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：岳池县人民医院六楼中会议室。

九、本投标邀请在岳池县人民医院、岳池县中医医院、岳池县疾控中心网上以公告形式发布。

十、联系方式：

采购人：岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组

联系人：李先生       联系电话：0826-5681789、18280980918

2020年2月

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组 联系人：李先生 联系电话：0826-5681789、18280980918 |
| 2 | 最高限价 | 包一：122.90万元（1、负压救护车46.00万元/台;2、负压隔离舱（床）6.00万元/张;3、负压担架4.00万元/个；4、一次性外科口罩7.00元/个；5、N95口罩40.00元/个；6、一次性防护服150.00元/套）；包二：185.50万元（1、无创呼吸机7.00万元/台；2、一次性外科口罩7.00元/个；3、N95口罩40.00元/个；4、一次性防护服150.00元/套）；包三;124.20万元（1、紫外线空气消毒器0.50万元/台；2、医用等离子空气消毒器（60立方）0.60万元/台；3、医用等离子空气消毒器（100立方）0.98万元/台；4、医用床单位消毒机1.10万元/台；5、血气分析仪18.00万元/台；6、一次性外科口罩7.00元/个；7、N95口罩40.00元/个；8、一次性防护服150.00元/套）； 包四：467.50万元（1、PCR实验室（含装修）180.00万元/套；2、红外线热成像仪（全自动红外体温监测仪 ）23.00万/台；3、一次性外科口罩7.00元/个4、N95口罩40.00元/个；5、一次性隔离（手术）衣55.00元/套；6、护目镜60.00元/套） |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 5 | 供应商询问、质疑的 对象 | 采购人负责受理并答复供应商对采购文件中的资格条件、技术参数、服务要求、评分办法（如有）和中标或成交结果的询问、质疑； 采购人：岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组 采购人地址：岳池县建设路东段22号 采购人联系电话：联系人：李先生 联系电话：0826-5681789、18280980918 |
| 7 | 分包履约 | 本项目不允许分包履约形式履行合同。 |
| 8 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。招标澄清和更正全部通过网上信息发布，在投标截止时间前，请所有获取招标文件的潜在投标人自行登录岳池县人民医院、岳池县中医医院、岳池县疾控中心网获取更正内容，采购人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载更正公告造成的后果自负。 |
| 9 | 投标截止时间 | 同开标时间。 |
| 10 | 投标保证金 | 包一：壹万元；包二：壹万元；包三：壹万元；包四：贰万元 投标保证金缴纳方式：现场缴纳 未按照本项规定的方式、时限缴纳保证金的，视为保证金缴纳无效。 |
| 11 | 履约保证金 | 根据国务院令第658号第四十八条规定，中标人向采购人缴纳政府采购合同金额 10 %的履约保证金。 |
| 12 | 签到说明 | 投标人签到时须提供法定代表人授权书原件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表的身份证复印件各一份（加盖公章）；法定代表人签到时须提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件各一份（加盖公章）。未按以上要求提供证明的，投标文件将被拒绝。 |
| 13 | 不良行为记录 | 报名成功并缴纳保证金后，不按规定参与投标的供应商纳入不良行为记录，对其投标保证金不予退还。 |
| 14 | 中小企业规定及价格扣除规定（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 1、所称中小企业（含中型、小型、微型企业，后同）应当同时符合以下条件： （1）符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、价格扣除规定 2.1 本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审，但必须按照招标文件规定提供中小企业声明函，否则不予认可。属于财库〔2017〕141号规定的残疾人福利性单位的应当提供残疾人福利性单位声明函。 2.2供应商参加政府采购活动时，须提供《中小企业声明函》原件或残疾人福利性单位声明函原件，提供虚假《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标、成交予以认定处理。 注：供应商不属于本款规定的中小企业的，不需提供招标文件中的《中小企业声明函》及小微企业产品价格扣除明细表。 |
| 15 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标（响应）文件作为无效投标（无效）处理。 |
| 16 | 失信供应商惩戒 | 1、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，按照（川财采[2015]37号）在参加政府采购活动中不能认定为具有良好的商业信誉。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 17 | 评标价 | 评标价=投标报价－符合法律法规及本项目招标文件小微企业规定应当扣除的价格。 评标价仅在评审过程中适用，本项目的合同执行价格仍以投标报价为准。 |
| 18 | 资格审查委员会 | 资格审查委员会由采购人采购项目责任人三名组成，负责投标人的资格审查工作。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组 。

2.2 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）买了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，按前两款规定处理。

本采购项目核心产品为：

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,否则，其投标（响应）文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标资格证明文件；

（五）招标项目详细要求；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，采购人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 采购人对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行（不足十五日的，顺延投标文件提交截止时间），在岳池县人民医院、岳池县中医医院、岳池县疾控中心网获取更正内容（网上发布更正公告视为书面形式通知），采购人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日3天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购人。

7.4 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在岳池县人民医院、岳池县中医医院、岳池县疾控中心网上发布更正公告，所有获取招标文件的潜在投标人自行登录岳池县人民医院、岳池县中医医院、岳池县疾控中心网获取更正内容，采购人不再另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 本项目不组织答疑会和现场考察（采购人认为有必要，另行公告通知）。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）（本项目不接受联合体投标）。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在本次投标（指开标之日）之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。（本条适用于市场竞争充分的通用货物。如家电、电脑、打印机、复印机、空调等。）。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）投标产品技术参数表；

（4）产品验收标准和验收方法；

（5）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（6）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，本项目采购产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单内强制性采购的（如有），投标人须提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件盖鲜章）；（实质性要求）

（7）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（3）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（4）投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4 资格审查文件。招标文件第四章规定的资格证明文件。

14.5 其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金(实质性要求)

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按招标文件要求在规定时间前一次性交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4采购人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购人书面协商可以延迟退还的，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）。

16.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标（法律法规规定的免责的除外）、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（6）供应商提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17．投标有效期

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后60天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备资格审查文件（一正两副）、投标文件正本一份、副本贰份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（一份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。招标文件中若有分包的，投标文件应分包进行制作，否则其投标将被拒绝。资格审查文件亦属于投标文件的组成部分，但投标人须按照招标文件规定单独印制装订成册、签署、封装等。未单独封装资格审查文件的投标将被拒绝。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写（投标文件副本也可采用正本的复印件），并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。用于开标唱标单独提交的“开标一览表” （一份）应为原件（必须提供，否则投标无效）且报价以此为准。

18.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4投标文件正本和副本胶装成册。

18.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人公章。

18.6投标文件统一用A4幅面纸印制（图、 表及证件可以除外）。

### 19.投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在资格审查文件、投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2资格审查文件、投标文件正、副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于四个不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“资格审查文件（一正两副）”、投标文件“正本一份”、“副本贰份”、“开标一览表”，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

19.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 采购人在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对投标价格进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在岳池县人民医院、岳池县中医医院、岳池县疾控中心网上查询。

### 24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

## 25. 签订合同

25.1 中标人在收到采购人人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同或重新开展政府采购活动。

## 26. 合同分包、合同转包（实质性要求）

26.1 本项目拒绝分包履约形式履行合同。

26.2本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

## 27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

## 28. 履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

## 29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 30. 验收

30.1中标人与采购人应严格按照相关法律法规、《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）及合同约定的要求进行验收。

30.2验收结果合格的，中标人根据与采购人的约定方式办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金。

### 31.资金支付

31.1设备验收合格后，一次性支付总价的95%，余款5%质保期后付清，不计利息（特殊事宜合同约定）。

## 七、投标纪律要求

### 32. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

## 投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

33．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

34.本招标文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

- 二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

- 三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

- 一、投 标 函

- 岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组：

- 我方全面研究了“       ”项目（招标编号：       ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方       （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币       元（大写：        ）。

- 二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

- 三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

- 四、我方为本项目提交的资格审查文件正本1份，副本2份、投标文件正本1份，副本4份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

五、我方承诺本项目投标文件的有效期为投标截止时间届满后60天。

- 六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 投标人名称：（单位公章）。

- 法定代表人或被授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 通讯地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 传    真：

- 日    期：  年  月  日。

二、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规

记录承诺书

岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、在参加本项目（项目编号：                ）投标前三年内，在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止参与政府采购投标等）。

二、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

三、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次投标、中标作无效处理。（失信供应商可不承诺本条）

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

日期：

注：承诺书必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效投标处理。

- 三、法定代表人授权书

- 岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组：

- 本授权声明：       （投标人名称）       （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方 “       ” 项目（招标编号：       ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

- 特此声明。

- 法定代表人签字或者加盖个人名章：

- 被授权代表签字：

- 投标人名称：单位盖章

- 日    期：   年   月  日

- 四、开标一览表

- 招标编号：

| - 序号 | - 货物 - 名称 | - 制造商家及 - 规格型号 | - 数量 | - 投标单价 - （元） | - 投标总价 - （元） | - 交货 - 时间 | - 交货地点 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、服务等和招标文件规定的其它费用。

- 投标人名称： （单位公章）

- 法定代表人或被授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 投标日期：   年   月  日

- 五、分项报价明细表

- 招标编号：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

- 2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

- 投标人名称： （单位盖章）

- 法定代表人或被授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 投标日期：  年   月  日

- 六、商务应答表

- 招标编号：

| - 序号 | - 包号 | - 招标要求 | - 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：（单位盖章）

- 法定代表人或被授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 投标日期:    年   月  日

- 七、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：（单位盖章）

- 法定代表人或被授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 投标日期:    年   月  日

- 八、投标人类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

- 投标人名称：（单位盖章）

- 法定代表人或被授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 投标日期:   年   月  日

- 九、投标产品技术参数表

- 招标编号：

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品规格型号及技术参数 | 投标响应（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离对货物性能的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

- 2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

- 3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

- 投标人名称：（单位盖章）

- 法定代表人或被授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 投标日期:   年   月  日

- 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

- 招标编号：

| - 类别 | - 职务 | - 姓名 | - 职称 | - 常住地 | - 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 证书 - 名称 | - 级别 | - 证号 | - 专业 |
| - 管理 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 技术 - 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人名称：（单位盖章）

- 法定代表人或被授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 投标日期: 年   月  日

十一、小微企业产品价格扣除明细表

招标编号：

| 投标产品名称 | 提供产品厂家名称 | 企业类型 （小型/微型） | 投标产品价格总额（元） | 规定扣除的价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规定扣除的价格总额（元） |  |  |  |  |
| 对小微企业产品进行价格扣除后参与评审的价格（即投标人投标总价-规定扣除的价格总额）（元） |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

备注：

1、进行价格扣除时保留小数点后两位。

2、规定扣除的价格=投标产品价格总额×招标文件规定的小微企业产品价格扣除比例。

3、此表只需列入符合招标文件规定的小微企业产品并按规定进行价格扣除，不符合的不需列入此表。

4、中小企业声明函按照招标文件的规定执行。

5、此表可以相同格式进行扩展。

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加         单位的           项目（项目编号：           ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其它

（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

特别说明：

1、投标人属于中小企业的，无论是否是其投标产品的生产商，须提供中小企业声明函，否则不予认可。

2、投标人投标产品非本身生产的，且产品制造商属于中小企业的，还须提供产品制造商的中小企业声明函，否则不予认可。

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力的相关证明材料

1、营业执照（三证合一）（复印件）；

2、符合法规规定、无不良行为记录及重大违法违规记录承诺书（原件）；

3、法定代表人授权书（原件）；

4、法定代表人及被授权代表身份证（复印件）；

5、医疗器械经营许可证并具有经营该产品的经营项目（复印件）；

6、产品医疗器械注册证（复印件）；

注： 1、资格证明文件为复印件的必须加盖投标人公章（鲜章）。

2、投标人是事业单位，须提供事业单位法人证书、组织机构代码证，不须提供税务凳记证和营业执照。

3、营业执照是三证合一，不须提供组织机构代码证及税务凳记证。

4、本章证明材料即为投标人资格审查文件的全部组成部分。

## 招标项目技术、商务及其他要求

包一：

一、产品及数量

1、负压救护车        2辆

2、负压隔离舱（床）  2张

3、负压担架          2个

4、一次性外科口罩 2000个

5、N95口罩        500个

6、一次性防护服    500 套

A、负压救护车技术参数及配置要求

| 序 号 | 名称 |  | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃油种类 |  | 柴油 |  |  |
| 2★ | 外形尺寸(长×宽×高)（mm） |  | ≥5780×≥1974×≤2590 |  |  |
| 3★ | 舱内尺寸(长×宽×高)（mm） |  | ≥3200×≥1750×≤1860 |  |  |
| 4 | 排量/功率（ml/kw） |  | ≥2198/103 |  |  |
| 5 | 排放依据标准 |  | 国Ⅵ |  |  |
| 6 | 车辆轴距（mm） |  | ≥3750 |  |  |
| 7 | 车辆轮距（前/后）（mm） |  | ≥1740/1704 |  |  |
| 8 | 总质量（kg） |  | ≥3700 |  |  |
| 9 | 车辆整备质量（kg） |  | ≥2750 |  |  |
| 10 | 额定载客（含驾驶员） |  | ≥7人 |  |  |
| 11★ | 后双开门（高mm） |  | 180°大开门 高：≥2030mm |  |  |
| 12 | 车辆转向形式 |  | 方向盘 |  |  |
| 13 | 最高车速（km/h） |  | ≥145 |  |  |
| 14 | 车辆总轴数（个） |  | ≥2 |  |  |
| 15 | 车辆轴荷（kg） |  | ≥1670/2030 |  |  |
| 16 | 车辆前悬/后悬（mm） |  | ≥933/1097 |  |  |
| 17 | 悬挂系统 |  | 前：麦弗逊独立悬挂 后：霍奇斯基独立悬挂 |  |  |
| 18 | 钢板弹簧片数（片） |  | ≥-/2 |  |  |
| 19 | 接近角/离去角 |  | ≥22/24 |  |  |
| 20 | 最小转向半径（m） |  | ≤6.65 |  |  |
| 21 | 额定功率/转速（km/r/min） |  | ≥103/3750 |  |  |
| 22 | 最大扭矩（Nm/rpm） |  | ≥355/1500-2100 |  |  |
| 23 | 离合器 |  | 单片、干式、膜片弹簧、自调离合器 |  |  |
| 24 | 变速器 |  | 6档手动MT |  |  |
| 25 | 转向系统 |  | 液压动力转向系统 |  |  |
| 26 | 制动盘 |  | 四轮碟刹 |  |  |
| 27 | 车辆轮胎数（个） |  | ≥4 |  |  |
| 28 | 车辆轮胎规格型号 |  | ≥215/75R16LT |  |  |
| 29 | 邮箱容量（L） |  | ≥80 |  |  |
| 30 | 百公里油耗（L） |  | ≤12 |  |  |
| 31★ | 车辆类型 |  | 原车钢质高顶（车顶不是改装顶） |  |  |
| 32 | 工作方式 |  | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 |  |  |
| 车辆标准配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆防抱死系统 |  | ABS |  |  |
| 2 | 车辆维护警告系统 |  |  |  |  |
| 3 | 中控门锁 |  |  |  |  |
| 4 | 驾驶员安全气囊 |  |  |  |  |
| 5 | 驾驶室电动车窗 |  |  |  |  |
| 6 | 收音机 |  |  |  |  |
| 7 | 机械式自动上车脚踏板（侧门） |  |  |  |  |
| 8 | 后上车踏板 |  |  |  |  |
| 9 | 同色保险杠 |  |  |  |  |
| 10 | 两把遥控钥匙 |  |  |  |  |
| 11 | 倒车雷达 |  |  |  |  |
| 12★ | 轮毂 |  | 铝合金轮毂 |  |  |
| 13★ | 后视镜 |  | 电动后视镜 |  |  |
| 14 | 中侧门为大开门 |  | 车门尺寸：宽：1420MM |  |  |
| 15 | 车辆左侧带推拉玻璃侧拉门 |  |  |  |  |
| 16 | 整车玻璃窗为茶色 |  |  |  |  |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室原厂空调制冷系统 |  |  |  |  |
| 2 | 医疗舱暖气系统 |  |  |  |  |
| 3 | 医疗舱改装后独立空调系统 |  |  |  |  |
| 4 | 医疗舱排风换气系统 |  |  |  |  |
| 紧急报警系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号及规格 |  | 数量 | 备 注 |
| 1★ | 四周频闪警灯 | 非镶嵌式方形爆闪灯 |  | 1套 | 前面3只（白色）， 后面4只（蓝色2只、白色2只）， 左右各3只（蓝色4只，白色2只）终身质保。 |
| 2★ | LED长排警灯 | 非镶嵌式，超薄型。 |  | 1套 | 安装在车头前，为防止限高擦挂，警灯高度不得超过原车顶，以保证良好通过性。 |
| 3 | LED场外照明灯 | 非镶嵌式，方形超薄型。 |  |  | 车顶两侧安装场外照明灯 左右各1只（白色）终身质保。 |
| 4 | 警灯、警报控制器 |  |  |  | 驾驶舱手持式控制器 |
| 医疗舱系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗舱内饰 | 整体采用高分子模具一体化成型 |  | 1套 |  |
| 2 | 地板 | 柳桉芯地板（采用防火环保地板胶） |  | 1套 | 以病人为中心全方位结构设计，全部采用复合材料一次性模具成形工艺，造型美观大方。复合材料具有：高强度、抗老化、易清洗、可消毒、安全性强等优点。 |
| 3 | 地板革 | 易清洗、可消毒地板革（表面嵌石英砂） |  | 1套 |  |
| 4 | 急救药柜 | 采用复合材料一次性模具成形。 |  | 1套 |  |
| 5 | 中隔墙 | 采用复合材料一次性模具成形工艺，配可移动式推窗。（中隔墙上储物柜一只，深度：≥420mm；宽：≥570mm；高：≥220mm） |  | 1套 |  |
| 6 | 护士椅 | 位于担架前部，座垫采用冷发泡海绵自吸工艺、可折叠（含安全带）。 |  | 1套 |  |
| 7 | 陪护椅 | 位于右侧长条柜前部、座垫采用冷发泡海绵自吸工艺。 |  | 1套 |  |
| 8 | 柜式座椅 | 采用复合材料一次性模具成形工艺， 坐垫采用冷发泡海绵自吸工艺。底部可放置铲式担架。 |  | 1套 |  |
| 9 | 氧气瓶柜 | 采用复合材料一次性模具成形工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便。 |  | 1套 |  |
| 10 | 左侧一体化吊柜 | 柜1：(长*宽*高)； 650mm*200mm*220mm 柜2：(长*宽*高)； 530mm*200mm*220mm 柜3：(长*宽*高)； 770mm*200mm*220mm |  | 3只 | 高分子材料 |
| 11 | 左侧医疗储物柜 | （总尺寸）宽：500mm； 高：1200mm； 深度：100mm |  | 6只 | 高分子材料 |
| 12 | 隐藏式储物柜 | 高度：1160mm； 深度：140mm； 宽度：320mm |  | 4只 | 高分子材料 |
| 13★ | 医疗舱航空式顶部吊柜 | 吊柜四周设计为冷光源，不刺激病人视线，可移动射灯镶嵌在内。后顶部2只圆形LED照明灯。 |  | 1套 | 全部采用高分子复合材料一次性模具成形工艺，造型美观大方。复合材料具有：高强度、抗老化、易清洗、可消毒、安全性强等优点 |
| 14 | 中隔板加装组合工作柜 | 含内外科急救箱存放位置， 尺寸： 宽：250mm 高：400mm 深：450mm |  | 1套 |  |
| 电源系统、担架系统、供氧系统、照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电瓶 | 免维护，汽车专用电瓶，在驻车时可供一些医疗器械使用。 |  | 1套 | 集成电路控制系统、薄膜开关操作、工作状态液晶显示。24小时不间断供电，可输出220V，1000W纯正弦波电源可供精密医辽设备使用，并在相应的位置按置了12V及220V电源插座。在220V电源输出端按置了漏电及短路保护器。（备用开关电源一套） |
| 2 | 逆变器 | 智能恒流逆变电源，12V输入，输出为220V、1000W纯正弦波电源 |  | 1套 |  |
| 3 | 电源保护装置 | 自动连接或断开。它可确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。 |  | 1套 |  |
| 4★ | 主控电源面板 （医疗舱） | 集成控制电路、薄膜开关控制、一体化液晶显示设备状态 具有： 1、电源总开关控制键 2、负压净化显示器 3、工作灯控制键 4、后射灯控制键 5、夜间手术灯控制键 6、左射灯控制键 7、右射灯控制键 8、排风扇控制键 9、污水阀控制键 10、杀菌灯可调控制键 11、负压3级吸引可调控制键 12、操作方便、易清洗、易维修。 13、与副控电源面板能互相控制。 |  | 1套 | 安全性能好，易操作，中文字幕，交直流电压实时显示，易清洗，全自动转换，车内电源状态显示。 |
| 5★ | 副控电源面板 （医疗舱） | 集成控制电路、按键式 具有： 1、圆形360°旋转杀菌控制器 2、220V交流电源总控制器 3、吸引器控制器 4、复位/手动控制器 5、换气房控制器 6、后射灯控制器 7、夜间手术灯控制器 8、左射灯控制器 9、右射灯控制器 10、工作灯控制器。 11、与主控电源面板能互相控制。 |  | 1套 | 安全性能好，易操作，中文字幕，交直流电压实时显示，易清洗，全自动转换，车内电源状态显示。 |
| 6 | 双轴触动式全自动上车担架 | 该担架结构轻巧、操作简便、上下车时可便捷地实现高低位姿态转换，只需一个人操作既可。 |  | 1套 | 铝合金高强度 承重：180kg 净重：36kg 产品尺寸（mm）：2035×540×855 折叠尺寸（mm）：2035×540×250 靠背调节约： 0°-78° |
| 7 | 自动上车担架固定支架 | 含导流槽 |  | 1套 | 不锈钢材质 |
| 8 | 自动上车挡板 |  |  | 1套 | 不锈钢材质 |
| 9 | 上车防撞条 |  |  | 1套 |  |
| 10 | 铲式担架 |  |  | 1套 | 该担架采用分离型结构可以在无须抬起或移动病人的情况下，迅速将病人送置担架内或从病人体下抽出担架，从而避免了病人因抬起或移动所造成的进一步伤害。 |
| 11 | 软担架 |  |  | 1套 | 该担架主要用于上楼梯时小巷内普通担架不易通过的地方。操作方便、实用性强。 |
| 12 | 脊柱固定板 |  |  | 1套 |  |
| 13 | 铝合金氧气瓶 | 10升氧气瓶两只（带减压阀及不锈钢固定装置）尺寸：宽：950mm；高：1300mm；深度：270mm |  | 1套 | 隐藏式管路道氧气，即插即用，也可供其它用气设备使用，铝合金高强度自动转换 |
| 14 | 高压减压阀 | 实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表 |  | 1套 |  |
| 15 | 湿化瓶 | 即插即用湿化瓶 |  | 1套 |  |
| 16 | 分体镶嵌式吸引系统 | 配备了分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开，调节好档位，观察屏幕负压至合适的压力后，即可供病人使用。（噪音小，操作方便） |  | 1套 | 车载内置式，负压数据需具备液晶显示屏显示 |
| 17 | 换气系统 | 隐藏式下排风，车厢内换气次数可达20次/小时。 |  | 1套 |  |
| 18 | 杀菌系统 | 采用环形内嵌式紫外线消毒灯（带高压击发器），杀菌有效空间可达12立方米。使用时只需拔动控制面板上杀菌定时器旋钮即可。 |  | 1套 |  |
| 19 | 工作灯 | 采用2条医疗专用灯带，间接光线照明。 |  | 1套 | 航空隐藏式设计 |
| 20 | 专用射灯 | LED冷光源，高亮度（100mm*80mm） |  | 3套 |  |
| 21 | 后射灯 | LED远距离后照灯(100mm*80mm) |  | 2套 | 安装在车内尾部，放置擦挂。 |
| 22 | 输液固定系统 | 顶置式隐藏输液架（有凹凸槽控制输液瓶）。 |  | 1套 |  |
| 23 | 对讲系统 | 前后对讲、单向控制，医疗舱采用可变曲式麦克风。可任意调节方向，方便医务人员与驾驶员沟通，声音清晰。 |  | 1套 |  |
| 24 | 量身定做仪器挂板 | 尺寸由医院提供 |  | 1套 |  |
| 25 | 灭火器 | 前后舱配备 |  | 2只 |  |
| 26 | 安全扶手 | 专用扶手设计 |  | 1套 |  |
| 27 | 垃圾桶 |  |  | 1个 |  |
| 28 | 负压系统 | 负压系统主要性能参数： 1、专用强效排风： 排风量：＞600m3/ h 功率： 12V 、 150W 2、高效过滤装置： 滤材：超细玻璃纤维 有效面积：0.15M2 最大空气通过率：0.8M/S 滤出率：对粒径0.3微米，达到99.995%以上（标准99.7%）。 使用寿命：平均寿命为8-12个月（与负压系统开启时间有关） 3、杀菌装置： 臭氧产量：2克/小时 功率： 220V 70W 4、初级过滤装置：（活性碳除尘） 过滤级别：G3级 进风流量：200 m3/ h |  | 1套 |  |
| 29 |  |  |  | 1套 |  |
| 30 | 负压隔离舱 | 该隔离舱主要适用于有毒气体环境下（如毒气弹污染）和疑似或确定为呼吸道传染病员的隔离运送； 采用高质量耐用的透明无污染释放的透明材料制成仓体，并使用密封性拉链； 该隔离舱采用正负压原理。正压原理可有效防止外部有毒气体进入舱体；负压原理可防止舱内污染空气外泄； 高效过滤罐使外部毒气体或内部污染气体进行高效过滤确保过滤后的气体清洁； 风机使用锂电池供电，可连续使用不小于5小时； 舱体上设用8个密封盖，打开密封盖医用人员佩带橡胶手套可进行操作，便于药品，食物和检查病人之用； 操作口盖上有氧气接入阀，并预留仪器通讯口。输液管孔位置。 |  | 1套 |  |

- 负压隔离舱（床）技术参数及配置要求

1、该隔离舱主要适用于有毒气体环境下（如毒气弹污染）和疑似或确定为呼吸道传染病员的隔离运送；

2、采用高质量耐用的透明无污染释放的透明材料制成仓体，并使用密封性拉链；

3、该隔离舱采用正负压原理。正压原理可有效防止外部有毒气体进入舱体；负压原理可防止舱内污染空气外泄；

4、高效过滤罐使外部毒气体或内部污染气体进行高效过滤确保过滤后的气体清洁；

5、风机使用锂电池供电，可连续使用不小于5小时；

6、舱体上设用8个密封盖，打开密封盖医用人员佩带橡胶手套可进行操作，便于药品，食物和检查病人之用；

7、操作口盖上有氧气接入阀，并预留仪器通讯口。输液管孔位置。

C、负压担架技术参数及配置要求

1、生物安全型负压隔离担架能够为传染病患者与医护人员和周围人群之间提供有效的隔离保护措施，与急救车或负压隔离单元配套使用时更具有实用性。

2、适用范围：

1）、在转送通过气溶胶（空气）传播传染性病毒患者过程中阻断传染源的传播途径，最大限度降低医护人员和周围人群受到传染的隐患。

2）、特别适用于人群密集、传染病集中的医院发热门诊，急救中心和传染病医院使用。

3）、各类出入境口岸、机场、码头、车站、包括疾病、疫情预防控制中心配备后，都能起到暂时隔离和有效控制的应急作用。

4）、围护结构：常规和耐低温（超过零下10度的低温地区需要选择耐寒材料）两种材料，均为儿童玩具级环保材料。

5）、担架结构：可与市场上任意类型担架配套使用，担架需要用户自行选配。

6）、负压控制：设在隔离担架外部一侧，手动操控方便、压力显示非常明显。

7）、电源:同时具备220V±10%市电/UPS电源（充电）/车载电源三种电源方式。

8）、断电维护时间：＞3小时或可按照需要另行配置（延长维护时间会增加担架整体重量）。

9）、高效过滤：专用高效过滤箱的高效过滤器过滤效率：99.99%。

10）、适合湿度：环境湿度。

11）、噪音：＜47db,超静音通风系统。

12）、温度范围：环境温度（-40- +50）℃。

13）、负压舱内压力：-30±5Pa微负压。

14）、负压舱气垫：底部为充气垫式设计，通过配备的打气筒充气后，可在水中漂浮，便于野外和极端环境条件下使用。

15）、舱体配置：一侧配备两对密封操作手套，一个充气口，一个中效过滤进气口，一个输液管道口，两套患者安全扣，两套担架固定扣。

16）、人性化设计：整体通透，没有压抑感，耐腐蚀、抗压，韧性好，颜色多样，组装和拆卸都非常方便，便于携带。

17）、负压舱规格：≤1850mm×550mm×550mm(长、宽、高)。

18）、总重量：负压舱、负压生成器、高效过滤箱共重≤7kg.

19）、隔离担架总配置：充气舱，可一次使用；一个充气筒，一个车载电源线，一个充电器，一个负压生成器，一个高效过滤箱，三根必配管道。

D、一次性外科口罩

符合YY0469-2011医用外科口罩技术要求

- N95口罩

符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010

F、一次性防护服

符合《医用一次性防护技术要求》GB19082-2009

二、商务条款

1、交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后负压救护车30天、负压担架、负压隔离舱10天、耗材7天内交货。

1.2 交货地点：采购人指定地点（合同上签订）。

2、报价及付款方式

2.1 报价方式（人民币）：DDP岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组 ，报价中应包括设备安装调试及人员培训费。

2.2 付款方式：设备验收合格后，按合同付款，不计利息。

3、技术资料

3.1 投标人提供中文版本设备样本及带技术性参数、性能指标的彩页资料。

3.2 功能配置表（装箱清单）。

4、验收

4.1 按技术参数要求由采购人组织相关人员共同验收。

4.2 如设备安装使用后发现设备配置及参数与招、投标文件不符，采购人有权退货，并追究由此造成的经济损失。

5、技术、培训与售后服务

5.1 供货方负责派合格工程师到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。

5.2 人员培训：设备安装完毕，负责完成操作人员和院内工程师的培训与考核，使操作人员和院内工程师能熟练掌握设备的使用方法和设备的基本维修保养措施。

5.3 售后服务：质保期1年，终身维修。接到报修电话后维修工程师不超过12小时到现场维修。

5.4 提供完整的设备操作使用流程及设备具体保障要求及规范电子版资料。

5.5设备停产后的备件供应保证10年。

注：带★号的参数为重要参数，不满足按无效投标处理。

包二：

一、产品及数量

1、无创呼吸机          15台

2、一次性外科口罩    5000个

3、N95口罩           500个

4、一次性防护服      5000 套

A、无创呼吸机技术参数及配置要求

- ★入选国家卫计委《优秀国产医疗器械目录》。

- 通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。

- 具备自动同步技术。

- ★具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。

- 内置电磁阀，精确控制压力升降。

- 具备容量保证功能。

- ★目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。

- 内置压力传感器，机器无需外接压力采样管。

- ★可选配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。

- 具备压力释放技术，舒适度三档可调。

- 吸气时间：0.2s~4.0s。

- ★后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。

- 屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。

- 治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。

- 压力范围：

吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

- 升压档设置范围：1-6档可调。

- 最大流速可达180L/min。

- 爬坡压力：CPAP模式下：4cm-20cmH2O，其他模式下：4cmH2O-EPAP。

- 爬坡时间设置范围：0-60min可调。

- 报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、掉电报警、高压保护报警。

- 实时监测数据：压力、流量、每分钟通气量、当前潮气量、每分钟呼吸频率、当前漏气量。

- 具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。

- 屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜。

- 具备治疗计时功能。

- 具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。

- 窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。

- 管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。

- 配备一体式移动台车。

- 配备独立专业医用湿化器。

- 呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动。

- 采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。

- 支持1键旋钮、4按键操纵全功能。

B、一次性外科口罩

符合YY0469-2011医用外科口罩技术要求

C、N95口罩

符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010

D、一次性防护服

符合《医用一次性防护技术要求》GB19082-2009

二、商务条款

1、交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后设备、耗材7天内交货。

1.2 交货地点：采购人指定地点（合同上签订）。

2、报价及付款方式

2.1 报价方式（人民币）：DDP岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组 ，报价中应包括设备安装调试及人员培训费。

2.2 付款方式：设备验收合格后，按合同付款，不计利息。

3、技术资料

3.1 投标人提供中文版本设备样本及带技术性参数、性能指标的彩页资料。

3.2 功能配置表（装箱清单）。

4、验收

4.1 按技术参数要求由采购人组织相关人员共同验收。

4.2 如设备安装使用后发现设备配置及参数与招、投标文件不符，采购人有权退货，并追究由此造成的经济损失。

5、技术、培训与售后服务

5.1 供货方负责派合格工程师到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。

5.2 人员培训：设备安装完毕，负责完成操作人员和院内工程师的培训与考核，使操作人员和院内工程师能熟练掌握设备的使用方法和设备的基本维修保养措施。

5.3 售后服务：质保期1年，终身维修。接到报修电话后维修工程师不超过12小时到现场维修。

5.4 提供完整的设备操作使用流程及设备具体保障要求及规范电子版资料。

5.5设备停产后的备件供应保证10年。

注：带★号的参数为重要参数，不满足按无效投标处理。

包三：

一、产品及数量

1、紫外线空气消毒器（60立方）         20台

2、医用等离子空气消毒器（60立方）     40台

3、医用等离子空气消毒器（100立方）    40台

4、医用床单位消毒机                    2台

5、血气分析                            2台

6、一次性外科口罩                   2000个

7、N95口罩                           600个

8、一次性防护服                      600 套

A、紫外线空气消毒器（60立方）技术参数及配置要求

1	应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

2	安装方式：移动柜式

3	外型尺寸：（L×W×H）：≤500×308×985 （mm³）

4	重量：≤20 Kg

5	消毒方法：紫外线循环风。

6	最大适用体积：60 m3

7	额定循环风量：600 m3/h

8	噪声：≤54 dB(A)

9	负离子浓度：≥6×106 个/cm3

*10	消毒时空气中臭氧量：≤0.04 mg/m3

*11	机内紫外线辐射照度：≥20000uw/cm2

12	机外紫外线辐射照度：0 uw/cm2

*13	紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时

*14	可吸入颗粒物(5μm）平均净化效率92.61%，提供权威机构检测报告。

*15	消毒效果：

气雾室细菌的杀灭率100%；

*自然菌平均消亡率（消毒时间60min）92%，提供权威机构检测报告。

*16	可在有人状态下进行连续动态消毒。

*17	光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

18	选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板专利技术，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味。

复合净化板专利号：ZL200720159141.3

*19	采用高静压低噪声离心风机，循环风量大，具有高、中、低三档可调风速。*20	采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。

具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求。

21	负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。

22	数码中文显示屏，远红外线遥控。

23	自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，负离子正常工作指示功能

24	输入功率：≤200W

25	电源：AC 220V  50Hz

26	产品证件：卫生安全评价报告。

B、医用等离子体空气消毒器（60立方）

1	应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

2	安装方式：移动式

3	外型尺寸：（L×W×H）：≤500×308×985 （mm³）

4	重量：≤30 Kg

5	消毒方法：等离子体+静电吸附

6	最大适用体积：60 m3

7	额定循环风量：600 m3/h

8	杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。

*9	净化效果：设备持续工作1小时，对60m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥91%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2000000个/m³，达到十万级洁净度。

*10	气雾室细菌的杀灭率均大于100%，提供权威机构检测报告。

*11	设备持续工作1小时，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率97%。（提供权威机构检测报告）

12	人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

13	选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板专利技术，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味。

复合净化板专利号：ZL200720159141.3

*14	采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式)

*15	采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。

具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求。

16	负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。

17	数码中文显示屏，远红外线遥控。

18	自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，消毒模块故障报警功能

19	工作时间自动累计功能。

20	输入功率：100W

21	电源：AC 220V  50Hz

22	产品证件：卫生安全评价报告

C、医用等离子体空气消毒器（100立方）

1.规格参数：

外形：移动式

外型尺寸：（L×W×H）：≤400×400×950（mm3）

重量：≤40 Kg

2.技术参数：

消毒方法：等离子体+静电吸附

最大适用体积：100 m3

额定循环风量：1000 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍）

等离子发生器寿命≥25000小时

等离子体密度 ≥4.5×10^17个/m³

杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。

臭氧残留量≤0.01mg/m³

*净化效果≥93.2@0.5um；净化后室内空气达到十万级洁净度。

*气雾室细菌的杀灭率均大于99.99%，提供权威机构检测报告。

*自然菌平均消亡率大于97%，提供权威机构检测报告。

3.杀菌净化原理：

等离子体杀菌净化模块由等离子体杀菌区和等离子体积尘区组成，等离子体杀菌区富含电子、离子、激发态的原子、分子以及活性自由基等粒子，可有效杀灭空气中的各种细菌、病毒、真菌等病原微生物；等离子体积尘区可有效吸附经过杀菌区带上电荷的尘埃粒子。

4.适用范围：

适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

5.性能参数：

可在有人状态下进行连续动态消毒。

*采用V型分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味。

*采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式)

实时监测室内空气温湿度。

三挡可调风速供用户选择。

手控、遥控多种控制方式供用户选择。

手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作。

*程控数量（定时消毒）6组。

模块化设计，方便用户维护保养。

一键锁定功能，防止误操作。

工作时间自动累计功能。

液晶中文显示屏，远红外线遥控，触摸式控制面板。

等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗报警。

6.电气参数：

输入功率：≤170W

电源：AC 220V  50Hz

D、医疗床单位消毒机

1	采用臭氧消毒，标准模式下对大肠杆菌的杀灭率大于99.9%，对金黄色葡萄球菌的杀灭率大于99.9%

2	机器包含抽真空、消毒、解析（还原）三种功能，且三种功能的作用时间可调。

3	一体式液晶面板，除抽真空、消毒、还原功能外还需配置自动模式，实现一键完成工功能。提供操作面板的正面图片，面板需包含上述内容。

4	臭氧浓度≥3000 ㎎/m3 臭氧泄漏量≤0.01 ㎎/m3。提供省级疾控中心或省级已上机构检测报告，中标后提供检测报告原件

5	采用无油真空泵，抽气时噪音小于55dB；消毒时噪音小于50dB

6	臭氧产出量≥4500 ㎎/h。提供省级疾控中心或省级已上机构检测报告，中标后提供检测报告原件

7	消毒时间、抽气时间皆为0-99分可调，

8	程序自动化控制，无需现场监控，代替固定计时装置，效果更佳。提供机器结构剖面图，剖面图上需有上述元器件，中标后提供样机核对。

9	双管路设计，可同时对两个密封袋进行消毒

10	多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩，可现货选配

11	选配优质的沿面放电臭氧发生器，防干扰金属外壳，性能稳定可靠

12	   臭氧快速解析（还原）系统采用外置设计，且外置还原系统需配备还原剂。提供外置解析系统在机器上的位置图以及外置解析系统的图片。中标后提供样机核对。

13	 外壳全金属喷塑设计，提高阻燃性，增加使用寿命及安全系数。中标后提供样机核对。

14	出具最新的卫生批件或安全卫生评价报告及相关检测报告。检测报告需2013年后由省级或省级以上疾控中心出具的。中标后提供检测报告原件。

15	保证产品质量，生产企业需具备通过了ISO9001质量体系认证/ISO13485专属医疗器械质量认证体系（认证中包含床单位消毒机）。

16	消毒器机体包含2个以上收纳盒，保证消毒管和电源线分别储藏。提供彩页证明

17	消毒器有双保险丝设计，一个内置，一个外置，保证安全。中标后提供样机核对。

18	消毒器机体宽度小于345mm，保证在相邻床铺之间自由推拉或旋转调头。中标后提供样机核对。

基本功能：

1、微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

2、采用进口主控制芯片，工作稳定可靠；

*3、可手动压缩、手动消毒，轻松完成个性化的消毒需求；

*4、可全自动压缩、全自动消毒一体式控制方式，轻松完成整个消毒过程；

5、双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；

6、采用高频陶瓷放电发生器，纯度高降低物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定；

*7、臭氧发生器具有故障监测、报警功能；

*8、臭氧发生器具有超温监测、报警、停机保护功能；

9、外置臭氧解析还原功能，臭氧还原时间快，可快速更换；

10、内置空气过滤、干燥系统，氮氧化物低，发生器使用寿命长；

11、利用空气压缩机抽吸技术，大功率，瞬间压缩能力强，使臭氧能完全迅速深入棉絮中央，终末消毒更彻底；

*12、臭氧输出管采用隐藏式设计，其出气嘴选用不锈钢材质，耐腐蚀，无耗材投入；

*13、消毒罩和消毒袋均有一次性和多次性使用之分，且消毒气嘴采用高密度聚乙烯树脂，化学稳定性好，耐磨、耐寒、韧性好、耐腐蚀使用寿命

E、血气分析仪技术参数及配置要求

1、具有SFDA及EC认证。

2.实测参数：pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项实测参数。

3.计算参数：Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等20项计算参数。

4.方法学：电流、电位和电导微电极技术。

5.样本类型：未稀释的全血（动脉血、静脉血、毛细血管血等）及专用质控（QC）试剂。

6.样本体积：不大于70µl

*7.循环时间（含检测及冲洗）：80秒 /70秒（不带乳酸）

8.进样方式：自动吸样，进样针自动清洁。

*9.规格/测试数：多种规格测试卡，根据科室需要自由选择，包括25人份、50人份、100人份、200人份、300人份。

*10.耗材效期：测试卡货架期120天，测试卡上机效期30天和60天（带乳酸30天），试剂包货架期155天，上机效期最长60天。

11.定标设置：2点定标：默认8小时执行一次，2点定标可手动设置。

*12.待机模式设置：客户可根据使用情况随时将分析仪设置为待机模式进入休眠，减少耗品耗费。

13.数据存储：可储存至少400个患者检测结果，数据可U盘下载。

14.屏幕、接口与条形码扫描：8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、WindowsXP操作界面、以太网端口和USB接口，可外接键盘和外接条形码扫描器。

15.耗材存储：常温2–25°C储存（乳酸测试卡2–8°C）。

16.耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作。

17.网络连接能力：有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力。

F、一次性外科口罩

符合YY0469-2011医用外科口罩技术要求

G、N95口罩

符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010

H、一次性防护服

符合《医用一次性防护技术要求》GB19082-2009

二、商务条款

1、交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后设备10天（血球分析仪3天）、耗材7天内交货。

1.2 交货地点：采购人指定地点（合同上签订）。

2、报价及付款方式

2.1 报价方式（人民币）：DDP岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组 ，报价中应包括设备安装调试及人员培训费。

2.2 付款方式：设备验收合格后，按合同付款，不计利息。

3、技术资料

3.1 投标人提供中文版本设备样本及带技术性参数、性能指标的彩页资料。

3.2 功能配置表（装箱清单）。

4、验收

4.1 按技术参数要求由采购人组织相关人员共同验收。

4.2 如设备安装使用后发现设备配置及参数与招、投标文件不符，采购人有权退货，并追究由此造成的经济损失。

5、技术、培训与售后服务

5.1 供货方负责派合格工程师到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。

5.2 人员培训：设备安装完毕，负责完成操作人员和院内工程师的培训与考核，使操作人员和院内工程师能熟练掌握设备的使用方法和设备的基本维修保养措施。

5.3 售后服务：质保期1年，终身维修。接到报修电话后维修工程师不超过12小时到现场维修。

5.4 提供完整的设备操作使用流程及设备具体保障要求及规范电子版资料。

5.5设备停产后的备件供应保证10年。

注：带*号的参数为重要参数，不满足按无效投标处理。

包四：

一、产品及数量

1、PCR实验室                               1套

2、红外线热成像仪（全自动红外体温监测仪 ）  6台

3、一次性外科口罩            30000个

4、N95口罩                   10000个

5、一次性隔离（手术）衣      15000 套

6、护目镜                     1000个

A、PCR实验室技术参数及配置要求

1）、PCR实验室配置：

| 紫外线消毒车 | 台 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 低速离心机 | 台 | 1 |
| 微型混匀器 | 台 | 2 |
| 医用低温保存箱（4度） | 台 | 1 |
| 医用低温保存箱（-20度） | 台 | 1 |
| 医用低温保存箱（4度/-20度） | 台 | 1 |
| 医用低温保存箱（-80度） | 台 | 1 |
| 生物安全柜 | 台 | 2 |
| 生物样本快速处理系统 | 台 | 1 |
| 可调式移液器（0.5-10） | 支 | 2 |
| 可调式移液器（5-50） | 支 | 2 |
| 可调式移液器（20-200） | 支 | 2 |
| 可调式移液器（100-1000） | 支 | 2 |
| 纯水仪 | 台 | 1 |
| 高压灭菌锅 | 台 | 1 |
| 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 |
| 冷冻高速离心机 | 台 | 1 |
| 恒温金属浴 | 台 | 2 |
| 超微量分光光度计 | 台 | 1 |
| 全面自动医用PCR分析系统 | 台 | 1 |
| 便携式全自动核酸提取及扩增仪 | 台 | 1 |
| 实验室装修材料 | 批 | 1 |

2）、核心设备技术参数要求

| 1、低速离心机 | 最高转速 16500 r/min 最大离心力24760 xg 最大容量 6×100ml（9000rpm） 转速精度 ±10 r/min 温控精度 ±1℃ 温度控制范围 -20℃ ～40℃ 定时范围 1min~99H59 min/点动 噪 声 ≤60dB（A） 电 源 AC 220V 50HZ 15A 功 率1.2KW 外形尺寸 420×520×360 (L × W × H) mm 重 量 62 kg |
| --- | --- |
| 2、医用低温保存箱（-80度） | 1.工作条件：220V/50Hz; *2.温度范围：-40~-86℃； *3.产品容量：≥50L，样式：立式,搁架式结构设计； *4、箱体外壳采用优质冷轧钢板，表面经先进防腐磷化、喷涂工艺处理，内壁为食品级优质304不锈钢钢板，经久耐用，安全可靠； 5．具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式，具备高低温报警、传感器故障报警功能； 6．键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数； *7.最多可存放2ml冻存盒54个； 8、采用优化的单级自复叠制冷系统设计，制冷速度快，耗电量低，制冷量大，从25℃降温到-80℃不超过2小时； *9、双门锁设计，安全门锁设计，防止开门异常 10.可移动、固定脚轮，方便用户使用 *11.资格凭证：医疗器械医疗生产企业许可证；ISO9001质量管理体系认证； ISO13485医疗器械质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；医疗器械产品注册证; |
| 3、生物安全柜 | 1.气流模式：30%外排，70%循环 *2.进口2块ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%，提供进口证明文件，如报关单 *3. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供国家权威机构出具的证明文件； *4. 原装进口品牌单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动，提供证明文件，如报关单； *7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速，提供实物图片证明 *8. 主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 *9.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警 10.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 *11、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 12. 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大； 13.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa *14.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105； 15.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 16.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制 *17.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 18.噪音≤65分贝 19.外形尺寸: :整体高度（含支架）≤2130mm（最低可至2030mm），工作区内部工作尺寸宽度要求≥950mm |
| 4、生物样本快速处理系统 | 一、配置： 1、生物样品快速制备系统主机一套(含破碎功能)； 2、配套试剂盒（ 研磨珠为锆珠）； 二、产品特点： 1、本产品是一种开放、快速、高效、高通量的生物样品预处理破碎系统，兼有制冷功能。 2、可快速同时处理24个样本，通过配套不同的试剂可将各种不同来源（包括土壤、植物、动物组织/器官、细胞、酵母、真菌、孢子、古生物标本等）的样品进行破碎处理，快速释放出原始DNA、RNA和蛋白质，方便后续进行提取和纯化。 3、可用于医药开发、生化、环境、地质、考古等科研活动。 4、样品的破碎裂解可在极短时间内完成，最大限度的避免核酸的降解和蛋白的变性，研磨过程中产生热量少，对核酸蛋白质几乎无破坏作用，完整度高，适用于全基因的建库克隆和测序 三、技术参数： 1、采用先进的微处理技术控制，5.7英寸超大触摸屏，操作简单。 2、采用特殊设计的紧固机构，固定样品管操作方便、容易。 3、*程序设置简单方便，可保存99个程序，程序调用快速。 4、*专利设计的连续运行功能（Up to 30mim）保证样品中核酸或蛋白的利用率 5、*具备生物样本破碎制备功能，运行噪声≤54db。 6、*无交叉污染，样品管在破碎过程中处于全封闭状态，样品完整保留在管内，避免样品间的交叉污染以及外界污染。 7、*长寿命部件设计，无易损配件，全不锈钢内腔，清洁方便，采用无碳刷变频电机，不会产生碳颗粒，无需更换碳刷 8、应用范围广泛，包括植物组织的根、茎、叶、花、果实、种子等样品；动物组织如大脑、心脏、肺、胃、肝脏、肾、淋巴结、肌肉、骨骼等；真菌、细菌、古生物化石等材料 9、处理样本数量：24×2.0ml、6×15ml 10、*振荡速度：2.0-6.5m/s，以0.05m/s设置调节 11、具备开盖运行保护 12、具备数据接口； 13、输入电源：200-240V 50/60Hz 14、重量32KG 15、安全认证：通过TUV，CE，EMC认证，符合ROHS |
| 5、全自动核酸提取仪 | 设备用途 应用广泛：可处理多种样本，如组织、细胞、全血、血清、血浆、生殖道分泌物、FFPE样本等；特殊样本有专门的试剂和程序；可以提取纯化DNA、RNA、病毒核酸。 工作条件 工作电压 ：220~240V（-15%~+10%）, 50/60Hz。 工作温度：15－30摄氏度。 工作湿度：15%-90%（相对湿度） 主要技术指标 样品通量：可根据样本数自行设置，一次可以处理48个样本； 加样通道：2通道，可独立运动； * 机械臂：2个机械臂，抓板和移液分开，保证机械臂的稳定性和可靠性； 移液模式：气动移液； 加样功能：自动液面探测，凝块探测，Tip头检测，气密性检测功能； 加样范围：10-1000ul； 上样方式：上样方式灵活，支持不同样品管和离心管，可以使用10-16mm口径采血管、各种规格（1.5/2.0ml）离心管，无需将样品转移至特定的上样规格；一个批次中可以装载不同类型的样品管； 提取原理：磁珠法提取，兼容一步法快速提取； 混匀方式：全向流体涡旋混匀，多种速度与时间自由组合； * 磁场模式：永磁模式，下吸附式磁架，可自定义设置磁棒磁吸高度，保证磁珠吸附完全，保证磁珠提取效率； 纯化产物可以直接收集于96孔板内或其他常用规格离心管内（0.2 ml PCR管等）； * 支持磁珠不洗脱，直接上机扩增； * 洗脱体积可调，用户可自行调节纯化产物中核酸浓度，以直接用于下游应用； 可提供多种原厂试剂盒； * 支持多种样本类型（如血清、血浆、生殖道分泌物、脑脊液、尿液等）同时提取； * 支持多个项目（如NG、UU、CT、HSV2、MP、HCMV、HPV、手足口等）同时提取； * 支持一次提取，仪器自动分配核酸，匹配多个项目扩增； 紫外灯：配备紫外灯，最大限度的保证实验安全； 层流罩：配备层流罩，最大限度的保证实验安全； 带有安全保护门，全封闭运行，防止样品污染及保护人身安全； 加热功能：选配加热制冷模块，温度范围 20~95℃； 配备条码扫描系统，支持多种条码； * 支持大体积1ml-2ml样本核酸提取； 一次性吸头，杜绝样本间交叉污染，仪器会将用过的吸头直接丢入废弃吸头存储仓，避免台面污染； 预装应用程序，保证纯化结果； 界面：内置USB接口，网卡接口。 |
| 6、超微量分光光度计 | 1、特点：具有无线连接功能的全波长紫外可见分光光度计，机身轻便灵巧，适用微量检测； *2、检测波长范围：185-910nm；波长准确度：±1nm; 3、发光光源：长寿命闪烁氙灯； 4、光程精度：达到0.001mm；最小检测光程：0.05mm； 5、光谱分辨率：≤1.8(FWHM at Hg 253.7nm) 6、吸光度精确性：0.002 (1mm光程）；吸光率准确性：3%(at .65A at 350nm) *7、最低检测浓度：2ng/μl (dsDNA)；最高检测浓度：15000ng/μl (dsDNA) 8、传输方式：Wifi、数据线两种连接方式，无线或有线控制检测过程及传输数据； *9、数据安全性：自动完整保存全波长所有检测数据，可随时调取结果，防止宝贵数据意外丢失； *10、自主校准：用户自主进入校准界面，校准仪器吸光值； *11、操作便捷性：加液辅助支架； 12、 比色皿：加热温度（℃）：37±0.5; 搅拌速度（RPM）:150-850; 光程（mm）：10,5,2,1; 最低检测浓度：0.4ng/ul dsDNA; 最高检测浓度：750ng/ul dsDNA ; |
| 7、全自动医用PCR分析系统 | （一）技术参数及性能 1、工作条件 1.1电源：220/240V, 50-60Hz 1.2温度：室温(10-30°C) 2、技术参数 2.1主要功能： 2.1.1对样品的初始浓度进行准确定量，基因表达调控情况的分析、等位基因的分析等。本次采购主要应用于动物病原体检测，针对非洲猪瘟、H7N9、口蹄疫等常见畜禽病的检测。 2.2 技术指标： *2.2.1样品容量：48×2＊0.2ml反应管； 2.2.2反应体积：15ul-100ul ； *2.2.3最大升温速度：≥4.5°C/秒；最大降温速度：≥4.5°C/秒；温度精确度：±0.1°C；温度均一性：±0.1°C ；模块温控范围：4℃-99℃； *2.2.4 独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰； *2.2.5 光源为LED光源，冷光源，可使用10万小时免维护； *2.2.6通道1:470nm-510nm，通道2:530nm-565nm，通道3:580nm-620nm，通道4:630nm-665nm，通道5: 选配，通道6：选配； 2.2.7 可检测的荧光素及染料,FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5； 2.2.8检测动力学范围100-1010； |
| 8、便携式全自动核酸提取及扩增仪 | 升温速率 最快8℃/秒 （50℃~100℃） 降温速率 最快2℃/秒 （50℃~100℃） 加热/冷却技术 液态金属涂覆陶瓷加热/空气浴冷却 温度控制 独立的加热模块可实现单模块控制 温度精确度 ±0.3℃（50℃~100℃） 温度控制范围 室温±5℃~99℃ 样本体积 25ul/50ul 通信接口 RS232 电源参数 DC24V,30W 光学参数 激发光源 高能，免维护的四色LED光源 检测器 高灵敏度光电二极管 检测方式 实时动态监测 检测通道 4 激发波长 通道一 通道二 通道三 通道四 470nm 525nm 580nm 635nm 适用染料 FAM VIC ROX CY5 灵敏度 可检测单拷贝基因 检出限 <2nM（对于FAM/VIC/ROX/CY5） 动态线性范围/线性度 8个或更多数量级/梯队线性回归系数R≥0.99 |

B、红外线热成像仪（全自动红外体温监测仪 ）技术参数及配置

1、探测器：非制冷焦平面

2、像素：≥160*120

3、响应波段：8-14um

4、测温范围：0℃~+60℃

5、工作温度和湿度：16~32℃，20-80%RH（30℃时）

6、保存温度和湿度：-20~60℃；≤90%（40℃时）

7、温度分辨率：＜0.1℃

8、测量稳定性：≤±0.6℃

9、响应时间：≤1秒

10、显示器：高分辨率彩色LCD

11、图像存储：存储容量＞2000幅，可手动/自动存储

12、异常温度报警：区域温度自动跟踪及声音、颜色报警

13、视频输出：PAL

14、配置报警音频接口

15、可见光：130万像素

C、一次性外科口罩

符合YY0469-2011医用外科口罩技术要求

D、N95口罩

符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010

E、一次性隔离（手术）衣

符合《医用一次性防护技术要求》GB19082-2009

F、护目镜

视野宽阔、透亮度好、有良好的防溅性能弹力带佩戴

二、商务条款

1、交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后PCR实验室20天、红外线热成像仪7天、耗材7天内交货。

1.2 交货地点：采购人指定地点（合同上签订）。

2、报价及付款方式

2.1 报价方式（人民币）：DDP岳池县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资采购组 ，报价中应包括设备安装调试及人员培训费。

2.2 付款方式：设备验收合格后，按合同付款，不计利息。

3、技术资料

3.1 投标人提供中文版本设备样本及带技术性参数、性能指标的彩页资料。

3.2 功能配置表（装箱清单）。

4、验收

4.1 按技术参数要求由采购人组织相关人员共同验收。

4.2 如设备安装使用后发现设备配置及参数与招、投标文件不符，采购人有权退货，并追究由此造成的经济损失。

5、技术、培训与售后服务

5.1 供货方负责派合格工程师到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。

5.2 人员培训：设备安装完毕，负责完成操作人员和院内工程师的培训与考核，使操作人员和院内工程师能熟练掌握设备的使用方法和设备的基本维修保养措施。

5.3 售后服务：质保期1年，终身维修。接到报修电话后维修工程师不超过12小时到现场维修。

5.4 提供完整的设备操作使用流程及设备具体保障要求及规范电子版资料。

5.5设备停产后的备件供应保证10年。

* 5.6 PCR实验室为交钥匙工程，严格按照国家相关标准执行。

注：带*号的参数为重要参数，不满足按无效投标处理。

第六章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2本次 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本次评标采用最低评标价法，在符合采购需求，质量和服务相等的情况下，按评标价由低到高顺序排列推荐出3名中标候选供应商。

3、 评标程序

3.1资格性检查。

资格审查委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.2评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对资格审查合格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2资格审查合格的投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（六）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底（采购预算或最高限价）和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）没有完全符合招标文件的实质性要求及第五章打★、*号的技术、商务和其他实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（八）法律法规规定的应作为无效投标处理的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。

采用最低评标价法的，评标结果按评标价由低到高顺序排列；评标价相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标价、投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；评标价、投标报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人书面反映。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10采购人现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳采购人或采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳采购人书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人书面建议的，应当书面说明理由。采购人书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目相关部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（五）采购人未提供书面建议的。

## 4. 废 标

4.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问采购人或采购代理机构。

4.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.定标

5.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，由采购人按顺序确定中标供应商。

5.2 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

5.3采购人不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 6. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 7.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购人统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）服从评标现场的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（六）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

8、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政部87号令第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

# 第七章  政府采购合同（样例）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日