|  |
| --- |
| **岳池县人民医院内窥镜主机明细** |
| 系统名称 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 年限 |
| 椎间孔镜 1手术间 | 显示器 | 莱天凯尔 | LC-HD2460 | 3年 |
| 冷光源 | 莱天凯尔 | LC 400 |
| 摄像机 | Panasonic | US522HD |
| 高清腹腔镜5手术间 | 显示器 | 史托斯 | EJ-MLA26CK1 | 7年 |
| 摄像机 | 史托斯 | 22202020-110 |
| 冷光源 | 史托斯 | 20131520 |
| 气腹机 | 新兴 | XX.QFY |
| 泌尿内窥镜6手术间 | 显示器 | 艾克松 | 　 | 9年 |
| 摄像机 | 艾克松 | Matrix E2 |
| 冷光源 | 艾克松 | Xenon R180 |
| 腹腔镜 7手术间 | 显示器 | 史托斯 | N-90X0568-G | 6年 |
| 摄像机 | 史托斯 | TC300/TC200 |
| 冷光源 | 史托斯 | 20134020 |
| 气腹机 | 史托斯 | 26430520-1 |
| 宫腔镜 9手术间 | 显示器 | 艾克松 | E190 | 6年 |
| 摄像机 | 艾克松 | Matrix E2 |
| 冷光源 | 新兴 | XX-LG100-3 |
| 气腹机 | 新兴 | XX.QFY |
| 罐注泵 | Jingrui | JRG-I |
| 鼻内窥镜 10手术间 | 显示器 | 索尼 | LMD-1951MC | 18年 |
| 摄像机 | 史托斯 | 　 |
| 冷光源 | 史托斯 | 　 |
| 气腹机 | 史赛克 | 20L |
| 鼻内窥镜 11手术间 | 显示器 | 索尼 | N50 | 20年 |
| 摄像机 | 狼牌 | 　 |
| 冷光源 | 桐庐 | JRC-11 |
| 高清神经内镜8手术间 | 内窥镜摄像系统（控制主机模块） | 史托斯 | TC200 | 1年 |
| 内窥镜摄像系统（高清摄像头链接主机模块） | 史托斯 | TC300 |
| 内窥镜摄像系统（高清摄像头） | 史托斯 | TH100 |
| 医用内窥镜冷光源 | 史托斯 | TL300 |
| 显视器 | 史托斯 | EX2721 |
| 住院部耳鼻喉科摄像系统 | 医用内窥镜摄像系统 | 深圳神州 | KS822 | 10年 |
| 液晶彩色监视器 | 三星 | OR17CO |
| 冷光源 | 国产 | XD-302 |
| 胃肠镜室喉镜摄像系统 | 内窥镜图像处理装置 | OLYMPUS | CV-170 | 8年 |
| 液晶监视器 | SONY | LMD-1951MC |
| 胃肠镜室摄像系统1 | 图像处理装置 | OLYMPUS | CV-290 | 8年 |
| 液晶监视器 | SONY | LDM |
| 胃肠镜室摄像系统2 | 图像处理装置 | OLYMPUS | CV-290 | 5年 |
| 液晶监视器 | SONY | LDM |
| 胃肠镜室支气管镜摄像系统 | 图像处理装置 | OLYMPUS | CV-290 | 5年 |
| 液晶显示器 | SONY | LDM-2451MC |

|  |
| --- |
| **岳池县人民医院软镜** |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 编号 | 使用科室 | 生产厂商 |
| 1 | 纤维胆道镜 | 单通道 | G111064 | 手术室 | 日本奥林巴斯 |
| 2 | 纤维输尿管肾盂镜 | 成人 | SN1100373821 | 手术室 | 德国WOLF |
| 3 | 电子结肠镜 | PCF TYPE Q260AZI | 2502894 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 4 | 电子结肠镜 | PCF TYPE Q261AZI | 2502923 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 5 | 电子结肠镜 | PCF TYPE H262AI | 2927633 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 6 | 电子结肠镜 | PCF TYPE H263AI | 2927670 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 7 | 电子胃镜 | GIF TYPE H260 | 2557961 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 8 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q261J | 2504604 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 9 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514842 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 10 | 电子胃镜 | GIF TYPE H260 | 2557966 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2927435 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 12 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2927425 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 13 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2927346 | 消化内科 | 日本奥林巴斯 |
| 14 | 支气管纤维镜 | FB 53A | SN2182 | 耳鼻喉科 | HUGER |
| 15 | 支气管纤维镜 | BF P290 | 2911390 | 呼吸内科 | 日本奥林巴斯 |
| 16 | 支气管纤维镜 | CORP2951 | 2502974 | 呼吸内科 | 日本奥林巴斯 |

**注：黄色填充部分为使用了7年多的软镜。**

|  |
| --- |
| **岳池县人民医院硬镜明细** |
| **序号** | **设备名称** | **使用科室** | **厂商** | **序列号** |
| 1 | 腹腔镜 | 手术室 | 沈阳沈大 | SN602835 |
| 2 | 腹腔镜 | 手术室 | 杭州好克 | SN602128 |
| 3 | 腹腔镜 | 手术室 | 德国XION | 65396 |
| 4 | 腹腔镜 | 手术室 | 史赛克STRYKER | SN391992 |
| 5 | 腹腔镜 | 手术室 | STORZ | SN121FVJ |
| 6 | 腹腔镜 | 手术室 | STORZ | 1229L5 |
| 7 | 腹腔镜 | 手术室 | STORZ | SN391992 |
| 8 | 腹腔镜 | 手术室 | STORZ | 无 |
| 9 | 膀胱镜 | 手术室 | FUAO | 无 |
| 10 | 宫腔镜 | 手术室 | 无 | SN11412145 |
| 11 | 鼻窦镜 | 手术室 | 无 | J2930C300.0935 |
| 12 | 经皮肾镜 | 手术室 | 德国WOLF | 无 |
| 13 | 经皮肾镜 | 手术室 | 德国WOLF | SN1100682268 |
| 14 | 输尿管镜 | 手术室 | 德国WOLF | SN1100316943 |
| 15 | 输尿管镜 | 手术室 | 德国WOLF | SN5000197041 |
| 16 | 输尿管镜 | 手术室 | 德国WOLF | SN5000197985 |
| 17 | 输尿管镜 | 手术室 | 德国WOLF | SN1100726766 |
| 18 | 输尿管镜 | 手术室 | 德国WOLF | SN5000355281 |
| 19 | 关节镜 | 手术室 | STORZ | N50003552 |
| 20 | 椎间孔镜 | 手术室 | JOIMAX | SN20-48135S |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 耳镜 | 手术室 | 沈大 | 310.6119 |
| 22 | 耳镜 | 手术室 | 沈大 | 310.2071 |
| 23 | 电切镜 | 手术室 | 美创 | 1612054 |
| 24 | 鼻窦镜 | 手术室 | 龙牌 | 2020H54090 |
| 25 | 耳镜 | 手术室 | 沈大 | J2930C300.0935 |
| 26 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E310.3860 |
| 27 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E310.5514 |
| 28 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E310.0671 |
| 29 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E300.1516 |
| 30 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E310.3500 |
| 31 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E300.0268 |
| 32 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E300.0397 |
| 33 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E310.3861 |
| 34 | 鼻窦镜 | 手术室 | 狼牌 | 5000121956 |
| 35 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | J0200E300.0238 |
| 36 | 鼻窦镜 | 手术室 | 龙牌 | 2020H52094 |
| 37 | 鼻窦镜 | 手术室 | 无标 | BD14758 |
| 38 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | SN1305514 |
| 39 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | SN310.3860 |
| 40 | 鼻窦镜 | 手术室 | 龙牌 | 2020H54090 |

|  |
| --- |
|  |
| 41 | 鼻窦镜 | 手术室 | 龙牌 | 2020H54091 |
| 42 | 鼻窦镜 | 手术室 | 无标 | SNBD14758 |
| 43 | 鼻窦镜 | 手术室 | 龙牌 | 2020H54095 |
| 44 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | SN340.4883 |
| 45 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | SN310.6119 |
| 46 | 鼻窦镜 | 手术室 | 沈大 | SN310.3104 |
| 47 | 电切镜 | 手术室 | 好克 | SN1703369 |
| 48 | 电切镜 | 手术室 | 美创 | SNN81209 |
| 49 | 膀胱镜 | 手术室 | 好克 | SN1712348 |

**注：以上为我院内镜主机及镜子的相关信息，此次维保需包含以上所有设备维修以及硬镜摄像头和相应配套耗材如冷光源、导光光纤、灌注泵使用的灌注软管等**